{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["hiddenSheet","Miljøaspekter 2019"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":23,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"hiddenSheet","index":0,"n_rows":14,"n_cols":1,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[-11]
["lagre"]
["nei"]
["UB"]
["DOK"]
[2.2000000000000002]
["EK_Avdeling¤2#4¤2# ¤3#EK_Avsnitt¤2#4¤2# ¤3#EK_Bedriftsnavn¤2#1¤2#Sykehuset i Vestfold HF¤3#EK_GjelderFra¤2#0¤2#29.06.2023¤3#EK_KlGjelderFra¤2#0¤2#¤3#EK_Opprettet¤2#0¤2#08.05.2013¤3#EK_Utgitt¤2#0¤2#08.05.2013¤3#EK_IBrukDato¤2#0¤2#29.06.2023¤3#EK_DokumentID¤2#0¤2#D16428¤3#EK_DokTittel¤2#0¤2#Klima og miljø - kartlegging av miljøaspekter¤3#EK_DokType¤2#0¤2#Sjekklister¤3#EK_DocLvlShort¤2#0¤2# ¤3#EK_DocLevel¤2#0¤2# ¤3#EK_EksRef¤2#2¤2# 0\t¤3#EK_Erstatter¤2#0¤2#4.11¤3#EK_ErstatterD¤2#0¤2#16.03.2022¤3#EK_Signatur¤2#0¤2#HR direktør Bente Krauss¤3#EK_Verifisert¤2#0¤2# ¤3#EK_Hørt¤2#0¤2# ¤3#EK_AuditReview¤2#2¤2# ¤3#EK_AuditApprove¤2#2¤2# ¤3#EK_Gradering¤2#0¤2#Åpen¤3#EK_Gradnr¤2#4¤2#0¤3#EK_Kapittel¤2#4¤2# ¤3#EK_Referanse¤2#2¤2# 0\t¤3#EK_RefNr¤2#0¤2#1.4.11.4¤3#EK_Revisjon¤2#0¤2#4.12¤3#EK_Ansvarlig¤2#0¤2#Helle Akselsen¤3#EK_SkrevetAv¤2#0¤2#HMS rådgiver Helle Akselsen¤3#EK_UText1¤2#0¤2# ¤3#EK_UText2¤2#0¤2# ¤3#EK_UText3¤2#0¤2# ¤3#EK_UText4¤2#0¤2# ¤3#EK_Status¤2#0¤2#I bruk¤3#EK_Stikkord¤2#0¤2#Miljøledelse, miljøaspekt, kartlegging miljø,¤3#EK_SuperStikkord¤2#0¤2#¤3#EK_Rapport¤2#3¤2#¤3#EK_EKPrintMerke¤2#0¤2#Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato¤3#EK_Watermark¤2#0¤2#¤3#EK_Utgave¤2#0¤2#4.12¤3#EK_Merknad¤2#7¤2#Oppdatert for 2023¤3#EK_VerLogg¤2#2¤2#Ver. 4.12 - 29.06.2023|Oppdatert for 2023¤1#Ver. 4.11 - 16.06.2022|Endret fra ytre miljø til klima og miljø¤1#Ver. 4.10 - 16.03.2022|Videre oppdatering av arbeidet som ble gjennomført ved forrige endring¤1#Ver. 4.09 - 28.01.2022|Oppdatert miljøaspekter for 2021/2022.¤1#Ver. 4.08 - 09.09.2021|¤1#Ver. 4.07 - 13.08.2021|¤1#Ver. 4.06 - 07.02.2021|Endret kommentarer og ROS mtp status 2020¤1#Ver. 4.05 - 13.02.2020|lagt til interessenter og muligheter som egen fane i miljøaspekter¤1#Ver. 4.04 - 22.01.2020|¤1#Ver. 4.03 - 20.01.2020|¤3#EK_RF1¤2#4¤2# ¤3#EK_RF2¤2#4¤2# ¤3#EK_RF3¤2#4¤2# ¤3#EK_RF4¤2#4¤2# ¤3#EK_RF5¤2#4¤2# ¤3#EK_RF6¤2#4¤2# ¤3#EK_RF7¤2#4¤2# ¤3#EK_RF8¤2#4¤2# ¤3#EK_RF9¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe1¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe2¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe3¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe4¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe5¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe6¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe7¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe8¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe9¤2#4¤2# ¤3#EK_DL¤2#0¤2#4¤3#EK_GjelderTil¤2#0¤2#29.06.2024¤3#EK_Vedlegg¤2#2¤2# 0\t¤3#EK_AvdelingOver¤2#4¤2# ¤3#EK_HRefNr¤2#0¤2# ¤3#EK_HbNavn¤2#0¤2# ¤3#EK_DokRefnr¤2#4¤2#00010411¤3#EK_Dokendrdato¤2#4¤2#27.06.2023 14:48:57¤3#EK_HbType¤2#4¤2# ¤3#EK_Offisiell¤2#4¤2# ¤3#EK_VedleggRef¤2#4¤2#1.4.11.4¤3#EK_Strukt00¤2#5¤2#¤5#1¤5#Overordnet nivå - Nivå 1¤5#0¤5#0¤4#.¤5#4¤5#Helse- miljø og sikkerhetsarbeid¤5#1¤5#0¤4#.¤5#11¤5#Klima og miljø¤5#0¤5#0¤4#\\¤3#EK_Strukt01¤2#5¤2#¤5#¤5#Hele SiV¤5#0¤5#0¤4#\\¤3#EK_Strukt04¤2#5¤2#¤3#EK_Pub¤2#6¤2#;10;¤3#EKR_DokType¤2#0¤2# ¤3#EKR_Doktittel¤2#0¤2# ¤3#EKR_DokumentID¤2#0¤2# ¤3#EKR_RefNr¤2#0¤2# ¤3#EKR_Gradering¤2#0¤2# ¤3#EKR_Signatur¤2#0¤2# ¤3#EKR_Verifisert¤2#0¤2# ¤3#EKR_Hørt¤2#0¤2# ¤3#EKR_AuditReview¤2#2¤2# ¤3#EKR_AuditApprove¤2#2¤2# ¤3#EKR_AuditFinal¤2#2¤2# ¤3#EKR_Dokeier¤2#0¤2# ¤3#EKR_Status¤2#0¤2# ¤3#EKR_Opprettet¤2#0¤2# ¤3#EKR_Endret¤2#0¤2# ¤3#EKR_Ibruk¤2#0¤2# ¤3#EKR_Rapport¤2#3¤2# ¤3#EKR_Utgitt¤2#0¤2# ¤3#EKR_SkrevetAv¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText1¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText2¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText3¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText4¤2#0¤2# ¤3#EKR_DokRefnr¤2#4¤2# ¤3#EKR_Gradnr¤2#4¤2# ¤3#EKR_Strukt00¤2#5¤2#¤5#1¤5#Overordnet nivå - Nivå 1¤5#0¤5#0¤4#.¤5#4¤5#Helse- miljø og sikkerhetsarbeid¤5#1¤5#0¤4#.¤5#11¤5#Klima og miljø¤5#0¤5#0¤4#\\¤3#"]
["___"]
["___"]
["___"]
[0]
["___"]
["___"]
["___"]

{"sheet":"Miljøaspekter 2019","index":1,"n_rows":73,"n_cols":16,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,4,7,8],[69,12,70,12],[69,14,70,14],[69,11,70,11],[69,7,70,7],[69,4,70,4],[67,3,68,3],[67,1,68,1],[67,0,68,0],[67,2,68,2],[67,5,68,5],[67,14,68,14],[67,12,68,12],[67,11,68,11],[67,7,68,7],[67,4,68,4],[67,6,68,6],[67,8,68,8],[67,9,68,9],[69,3,70,3],[69,0,70,0],[69,1,70,1],[69,9,70,9],[69,8,70,8],[69,6,70,6],[69,5,70,5],[57,1,58,1],[57,0,58,0],[59,8,60,8],[57,8,58,8],[59,6,60,6],[57,6,58,6],[57,5,58,5],[59,5,60,5],[59,2,60,2],[57,2,58,2],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[69,2,70,2],[59,14,60,14],[57,14,58,14],[57,12,58,12],[57,11,58,11],[57,7,58,7],[59,9,60,9],[57,9,58,9],[59,3,60,3],[59,4,60,4],[59,7,60,7],[59,11,60,11],[59,12,60,12],[57,4,58,4],[57,3,58,3],[55,3,56,3],[55,1,56,1],[55,0,56,0],[55,2,56,2],[55,5,56,5],[55,14,56,14],[55,12,56,12],[55,11,56,11],[55,7,56,7],[55,4,56,4],[55,6,56,6],[55,8,56,8],[55,9,56,9],[52,4,53,4],[52,3,53,3],[52,1,53,1],[52,0,53,0],[52,9,53,9],[52,8,53,8],[52,6,53,6],[52,5,53,5],[52,2,53,2],[24,14,25,14],[24,12,25,12],[24,11,25,11],[52,11,53,11],[52,7,53,7],[52,14,53,14],[24,9,25,9],[24,8,25,8],[24,7,25,7],[22,12,23,12],[22,14,23,14],[14,8,15,8],[14,7,15,7],[14,9,15,9],[14,11,15,11],[14,12,15,12],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[14,6,15,6],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,4,23,4],[22,5,23,5],[22,6,23,6],[22,7,23,7],[22,8,23,8],[22,9,23,9],[22,11,23,11],[69,15,70,15],[5,0,5,5],[5,6,5,8],[4,0,4,1],[0,0,3,5],[4,2,4,5],[0,6,3,14],[4,6,4,8],[5,9,5,10],[4,9,4,10],[4,12,4,14],[5,12,5,14],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[24,5,25,5],[24,6,25,6],[24,3,25,3],[24,4,25,4],[14,14,15,14],[22,0,23,0],[22,1,23,1]]}
[null,null,null,null,null,null,"                                                Ytre Miljø - Identifikasjon av miljøaspekter 2018"]
[]
[]
[]
["Avdeling:",null,"Hovedområde: Hele Sykehuset i Vestfold",null,null,null,"HMS-sjef, Kirsti W. Ingebretsen og HMS-rådgiver, Helle Akselsen",null,null,"Versjon:"]
["Dokumentidentifikasjon:",null,null,null,null,null,"Godkjenner:",null,null,"Dato: "]
["A","B","C","D","E","F",null,null,null,"J","K","L","M",null,"N"]
[null,null,null,null,"Gyldig fra: 29.3.2023  Revidert av: Helle Akselsen Godkjent av: HR-direktør Bente Krauss"]
[" ","Aktivitet, produkt eller tjeneste","Styring","Miljøaspekt (ISO 14001 6.1.2)","Ansvarlig","Driftssituasjon","Sannsynlighet","Miljøpåvirkning (effekt)","Miljøpåvirkning (konsekvens)","Risiko (S*K =R)","Miljøkrav \n(Lover, forskrifter og andre myndighetskrav)","Kommentar/oppfølging","Prosedyrer/ Instrukser/kontroll med miljøaspektet (ISO 14001 4.4.6)","Interessenters krav og forventninger","Økonomisk innsats","Muligheter"]
[null,"Identifisere aktiviteter, produkter eller tjenester i helseforetaket","D=Direkte styring: det som kontrolleres selv\n\nI=Indirekte styring: alle tilfeller som kan påvirkes gjennom kontraktsforhold eller gjennom innflytelse","Forhold ved organisasjonens aktiviteter/ produkter/ tjenester som kan innvirke på ytre miljø (risikoforhold)","\n",null,"Hvor ofte forekommer miljøaspektet?","Hvilken effekt har aspektet på miljøet","Hvor stor konsekvens har miljøaspektets påvirkning på miljøet (K)?",null,"Er det knyttet lovbestemte krav eller andre myndighetskrav til miljøaspektet?",null,"Henvisning til relevante prosedyrer/systemer/avtaler eller lignende","miljøaspektene sett i forhold til interessentskjema","Hvor stor innsats økonomisk og arbeidsmessig må til for å gjøre noe med miljøaspektet","Mulige løsninger/arbeid mtp å redusere risikoen på miljøaspektet."]
[null,null,null,null,null,"N=Normal drift\nU=Unormal drift/ akutt","Svært sannsynlig = 5 (kontinuerlig)\nMeget sannsynlig = 4 (stor/skjer ofte)\nSannsynlig = 3 (Moderat/flere enkelt tilfeller)\nMindre sannsynlig = 2 (liten/kjente tilfeller)\nlite sannsynlig = 1 (meget liten/ingen kjente tilfeller))","global oppvarming og klimaendringer\nForurensning til luft/vann/grunn\nNedbrytning av ozonlaget\n\n","Katastrofalt = 5 (omfattende miljøskade av varig karakter\nSvært alvorlig = 4 (betydelig miljøskade, fare for miljøskade av varig karakter)\nAlvorlig = 3 (alvorlig miljøskade som kan reverseres)\nMindre alvorlig = 2 (mindre alvorlig miljøskade som kan reverseres)\nUbetydelig = 1 (ingen kjente miljøskader)","Høy risiko (rød):15-25 = tiltak \nGul: 4-12 =vurdere tiltak\nGrønn:1-3 = ingen tiltak",null,null,null,null,"1 = Liten innsats\n2 = Middels innsats\n3 = Stor innsats"]
["Nr.","Danning av avfall"]
[]
[1,"Danning av restavfall","D","Danning av avfall ","Ledere/alle ansatte","N",4,"global oppvarming og klimaendringer",3,12,"Avfallsforskriften","Forbruk og danning av restavfall er økende ved sykehuset. Ref: regional utviklingsplan 2035. I 2019 ser man en nedgang, men 2021 er det økt betydelig (100 tonn)","Avfallsplan - Fraksjoner",null,3]
[2,"Danning av smittefarlig risiko avfall","D","Danning av avfall ","Ledere/alle ansatte","N",4,"global oppvarming og klimaendringer",3,12,"Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.","Covid-19 pandmemien kan føre til økt bruk av smittevernutstyr og muligens økt danning av smittefarlig avfall. Det er egne rutiner på SiV for hva som skal gå i smittefarlig risikoavfall. Status: 2021 viser en nedgang på 6 tonn fra 2019, men 2020 viser igjen en betydelig økning","Håndtering av smittefarlig risikoavfall",null,null,"En fysisk gjennomgang av hva som plasseres i smittefarlig risikoavfall. Er det riktig iforhold til hva som står i prosedyren."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Avfallsforskriften"]
[3,"Danning av EE-avfall som inneholder kjemiske forbindelser (flammehemmere)","D","Danning av avfall ","Servicedivisjonen","N",3,"Forurensning til luft, vann og grunn",2,6,"Avfallsforskriften","Betydelig økning i EE-avfall 2021, kan skyldes  utflytting fra gammelt bygg og innflytting i nytt. Avvente å se 2022"]
[4,"Forbruk av papp/papir","D","Danning av avfall/bruk av naturressurser","Ledere/alle ansatte","N",4,"global oppvarming og klimaendringer",2,8,"Avfallsforskriften",null,"Avfallsplan - Fraksjoner"]
[5,"Forbruk av engangsartikler papp/papir","D","Danning av avfall/bruk av naturressurser","Ledere/alle ansatte","N",4,"global oppvarming og klimaendringer",2,8,"Avfallsforskriften","Fokus på reduksjon det man forbruker som er unødvenig. Se miljømål","Avfallsplan - Fraksjoner"]
[6,"Forbruk av myk plast","D","Danning av avfall ","Ledere/alle ansatte","N",4,"global oppvarming og klimaendringer",2,8,"Avfallsforskriften","Myk strekkbar plast er i en egen fraksjon hos seksjoner med mye av den type plast. Denne plasten blir sendt til materialgjenvinning","Avfallsplan - Fraksjoner",null,null,"Undersøke om det er flere seksjoner som har mye strekkbar plass, påse at dette sorteres og blir sendt til materialgjenvinning"]
[7,"Forbruk av engangsartikler og hard plast","D","Danning av avfall/bruk av naturressurser","Ledere/alle ansatte","N",4,"global oppvarming og klimaendringer",3,12,"Avfallsforskriften","Medisinsk utstyr har ofte plast som hovedfraksjon, plasten inneholder kjemikalier som vanskeligjør en materialgjenvinning. Det er innført ny blandet plastfraksjon ved SiV jan 2022. Hardplast går til energigjenvinning. Sykehusinnkjøp har siden 2019 lagt inn krav mtp reduksjon av kjemikalier i medisinsk utstyr","Avfallsplan - Fraksjoner",null,2]
[8,"Forbruk av tonerkassetter og blekkpatroner","D","Danning av avfall ","Ledere/alle ansatte","N",3,"Forurensning av luft",3,9,"Avfallsforskriften","Sikker print har ført til at tonerforbruket har blitt redusert og standarisert. Men det er fortsatt en del printere på sykehuset. Tonerkassetter og blekkpatroner blir håndtert av eget firma, se prosedyre avfallshåndtering","http://ton-web-01/eknet/docs/pub/DOK00519.pdf (Håndtering av avfallsfraksjoner)"]
[9,"Kassering av MTU","D","Danning av avfall/bruk av naturressurser","Med.tekn.sjef","N",3,"Forurensning luft/vann/grunn",3,9,"Forurensningsforskriften"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr"]
[10,"Kassering av MTU for hjemmeboende pasienter","D","Danning av avfall/bruk av naturressurser","Med.tekn.sjef","N",3,"Forurensning luft/vann/grunn",3,9,"Forurensningsforskriften"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr"]
[11,"Forbruk av småbatterier (knappebatterier)","D","Danning av avfall/bruk av naturressurser","Ledere/alle ansatte","N",3,"Forbruk av naturressurser og danning av avfall",2,6,"Avfallsforskriften","Blir håndtert av leverandør","Avfallsplan - Fraksjoner"]
[12,"Forbruk av sparepærer/lysstoffrør som inneholder kvikksølv","D","Danning av avfall/bruk av naturressurser","Elektrosjef","N",1,"Forurensning til grunn",3,3,"Forurensningsforskriften, Kap 17",null,"Avfallsplan - Fraksjoner"]
[13,"Forbruk av emballasje til medisinske forbruksvarer","D","Danning av avfall ","Ledere/alle ansatte","N",4,"Forbruk av naturressurser og genererer avfall",2,8,"Avfallsforskriften",null,"Avfallsplan - Fraksjoner"]
[14,"Danning av matavfall","D","Kompostering av matavfall","Forsyningssjefen","N",4,"Forurensning av grunn",2,8,"Avfallsforskriften","Redusert konsekevens fra 4 til3. matavfall reduseres årlig ved SiV, matavfall omdannes til en ressurs hos den magiske fabrikken. Alt matavfallet behandlet og blir omdannet til biogass, gjødsel, overskudds CO2 går til dyrkning av tomater i lukket dyrknings\"hus\"","Avfallsplan - Fraksjoner","Redusere matavfall med 50% mot 2030 er nasjonalt krav i spesialisthelsetjenesten",null,"Delmålet følges oppi lokal miljømål og tiltaksplan"]
[15,"Feilsortering av byggeavfall ved vedlikehold/ombygging/utbygging","D","Danning av avfall ","Bygg- og eiendomsjef","U",1,"Forurensning til vann/grunn",2,2,"Byggeteknisk forskrift (TEK17), kap 9",null,"Håndtering av avfallsfraksjoner"]
[16,"Forbruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier (formalin, xylen)","I","Danning av avfall/bruk av naturressurser","Bygg- og eiendomsjef","N",4,"global oppvarming og klimaendringer",2,8,"Forskrift om tiltaks- og grenseverdier, kap 5\n","Nye prosedyrer på kjemikaliesikkerhet er etablert vår 2020","Overordnede prosedyrer kjemikaliesikkerhet"]
["Nr.","Bruk av energi"]
[17,"Oppvarming med fjernvarme","D","Forbruk av energi","Bygg- og eiendomsjef","N",5,null,1,5,null,"Fom. 01.01.14 er fjernvarme primær energikilde for bygningsmassen i Tbg."]
[18,"Forbruk el-kraft (kjøling, lys, maskiner, utstyr og oppvarming ved svikt i fjernvarmeleveranse)","D","Forbruk av energi","Elektrosjef","N",5,"global oppvarming og klimaendringer",3,15,null,"over 75% av CO2 forbruket går med på oppvarming og forbruk av el-kraft. Se miljømål 2019-2021, egen energiplan",null,"Reduksjon av forbruk el-kraft er en del av nasjonale miljømål i spesialisthelsetjenesten",null,"Delmålet følges oppi lokal miljømål og tiltaksplan"]
["Nr.","Utslipp til luft"]
[19,"Ved svikt i fjernvarmeleveransen benyttes olje til oppvarming","D","Utslipp til luft","Bygg- og eiendomsjef","U",2,"forurensning til luft i en kort periode",1,2," Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap 1 og 8","Benyttes som beredskapstiltak"]
[20,"Ved svikt i fjernvarmeleveransen benyttes oppvarming med naturgass","D","Utslipp til luft og naturressurs","Bygg- og eiendomsjef","U",2,"forurensning til luft i en kort periode",1,2," Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap 27","Benyttes som beredskapstiltak"]
[21,"Oppvarming med olje på Glenne","D","Utslipp til luft","Bygg- og eiendomsjef","N",0,"global oppvarming og klimaendringer",0,0," Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap 1 og 8","Man har gått over til bioolje på Glenne. Denne aktiviteten utgår"]
[22,"Forbruk av lystgass (N2O) ved føden","D","Utslipp til luft","Bygg- og eiendomsjef","N",3,"forurensning til luft (N2O2-O2 utslipp)",3,9," Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap 7","Binding av nitrogen og oksygen, som blir en kraftig klimagass: én kilo lystgass i atmosfæren bidrar like mye til global oppvarming som 298 kilo CO2.målene.  Bruken av lystgass holder seg stabil ved SiV"]
[23,"Forbruk av anestesigasser desfluran og sevofluran","D","Utslipp til luft",null,"N",2,"forurensning til luft (O2 utslipp)",4,8," Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap 7","Anestesigasser er svært kraftige klimagasser. Desfluran er betydelig redusert i 2021 etter konkrete tiltak på Anestesiavdelingen",null,"Reduksjon av anestesigasser er en del av nasjonale miljømål i spesialisthelsetjenesten",null,"Planlegger nyhetssak på redusert bruk av desfluran og miljøvirkningene"]
[24,"Lekkasje fra kjølemedium hvor man bruker ozonreduserende stoffer, for eksempel: R22","D","Utslipp til luft","Bygg- og eiendomsjef","U",1,"Nedbrytning av ozonlaget og global oppvarming",3,3,"Forskrift om ozonreduserende stoffer","Det ble i 2014 startet utskiftning av kjølemaskiner i relevante anlegg slik at det benyttes et mer miljøvennlig kjølemedium.","Det er ikke meldt om noen lekkasjer eller påfylling av R-medier de siste årene. Reduserer sannsynligheten til 1"]
[25,"Lekkasje fra kjølemedium (kjøle/frys og klimaanlegg)","D","Utslipp til luft av ozonreduserende stoffer","Bygg- og eiendomsjef","U",1,"Nedbrytning av ozonlaget og global oppvarming",3,3,"Forskrift om ozonreduserende stoffer","Oppfølging og tetthetskontroll er satt i system. Det forbrukes ikke noe kjølemedie utenom det som ligger i anleggene. Disse er tette."]
[26,"Varetransport internt","D","Utslipp til luft","Avdelingssjef, Forsyning","N",4,"global oppvarming og klimaendringer",2,8,null,"Koordinerte ruter for innhenting/utlevering av laboratorieprøver og utstyr til legekontorer og institusjoner."]
[27,"Tjenestetransport leasingbiler","D","Utslipp til luft","Klinikksjef KPR, MK, KFMR","N",4,"global oppvarming og klimaendringer",1,4,null,"Firmabiler skiftes fortløpende ut til el/hybrid/biogass.\nPr 1.1.22 har SiV en andel utslippsfrie biler på 16,3"]
[28,"Tjenestekjøring egen bil","D","Utslipp til luft","Ledere/alle ansatte","N",4,"global oppvarming og klimaendringer",2,8,null,"Videokonferanseutstyr/Skype er innkjøpt for å begrense transport mellom sykehusenes avdelinger ved møtevirksomhet. Økt betydelig pga covid-19",null,"Reduksjon av tjenestekjøring er en del av nasjonale miljømål i spesialisthelsetjenesten"]
[29,"Tjenestereiser fly","D","Utslipp til luft","Adm.dir/ledere","N",3,"global oppvarming og klimaendringer",2,6,null,"Videokonferanseutstyr/Skype er innkjøpt for å begrense transport. Flytransport har gått betydelig ned år for år. Redusert ned til minimum i 2020 pga corona","Legg in reisebyrå for tjenestereiser","Reduksjon av tjenesereiser fly er en del av nasjonale miljømål i spesialisthelsetjenesten"]
[30,"Pasienttransport - ambulanser, helsebuss, drosje","D","Utslipp til luft","Ambulansesjef","N",4,"global oppvarming og klimaendringer",3,12,null,"Helseekspressen er satt opp for å begrense antallet kjøretøy som er nødvendig for pasienttransport mellom sykehusene.\n”Pasientreiser” er etablert for å samordne kjøring av pasienter. Dette gjelder også drosjer."]
[31,"Pasienttransport - helikopter","D","Utslipp til luft","Adm.dir/styret","N",3,"global oppvarming og klimaendringer",2,6,"Forurensningsforskriften §5","Nye helikoptre vil kunne føre itl mer forstyrrelse for naboer/skade på omkringsliggende bygninger og mennesker. Risikovurderin ggjennomføres vår 2022",null,"Ansatte og beboere rundt sykehuset"]
[32,"Bruk av traktor på utearealer","D","Utslipp til luft","Bygg- og eiendomsjef","N",2,"global oppvarming og klimaendringer",1,2]
[33,"Bruk av forbrenningsgass (acetylen, propan, butan)","D","Utslipp til luft\nBruk av naturressurser","Klinikksjef, KMD","N",1,"Forurensning luft",2,2,"Brann og eksplosjonsvernloven"]
[null,"Utslipp til vann"]
[34,"Utslipp av kjemikalier og  legemidler via pasientbehandling ut i avløpsnettet","D","Utslipp til vann","Ledere/alle ansatte","N",3," Forurensning til vann (tungmetaller og miljøgifter)",2,6,"Forurensningsforskriften Kap15A,Påslipp","VI har god kontroll på kjemikaliesikkerheten på SiV. Dedikerte kjemikalieansvarlige og tydelige prosedyrer. Det er ikke noe Helse- og miljøfarlige kjemikalier som skal gå i avløpsnettet. \nDet er i 2021 oppdaterte prosedyrer på avfallshåndtering av  legemidler\n","Prosedyrer kjemikaliesikkerhet"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Strålevernforskriften",null,"Håndtering av smittefarlig risikoavfall"]
[35,"Matproduksjon ved sykehuset slipper ut fett som kan tette avløpssystemet. Kjemikalier må benyttes for å reversere prosessen.","D","Utslipp til vann","Forsyningsjefen","N",1," Forurensning til vann (tungmetaller og miljøgifter)",2,2,"Forurensningsforskriften Kap15A-4 ,Påslipp til offentlig avløpsnett","Bruk av fettutskillere/fettavskillere ved produksjonskjøkkenet reduserer eventuelt bruk av kjemikalier\n","Påslipp til offentlig avløpsnett - fett og oljeutskiller"]
[36,"Pasientbehandling/undersøkelser som benytter radioaktive isotoper ved nukleærmedisin","D","Utslipp til vann","Klinikksjef KMD","N",3,"Forurensning til vann/grunn",2,6,"Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall",null,"Avfallshåndtering - Nukleærmedisin"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Strålevernforskriften"]
[37,"Pasientbehandling/undersøkelser som benytter konstrastmidler ved radiologisk avdeling","D","Utslipp til vann","Klinikksjef KMD","N",3,"Forurensning til vann/grunn",2,6,"Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Strålevernforskriften"]
[38,"Pasientbehandling/undersøkelser som benytter radioaktive isotoper ved PET/CT undersøkelse","D","Utslipp til vann","Klinikksjef KMD","N",3,"Forurensning til vann/grunn",2,6,"Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Strålevernforskriften"]
[39,"Bruk av klorholdige vaskemidler ved rengjøring av mopper/kluter/dyner/puter","D","Utslipp til vann","Tekstil- og renholdssjef","N",2," Forurensning til vann (tungmetaller og miljøgifter)",1,2]
[40,"Bruk av vaskemidler ved  vask av farget arbeidstøy for Servicedivisjonen","D","Utslipp til vann","Tekstil- og renholdssjef","N",3," Forurensning til vann (tungmetaller og miljøgifter)",1,3,null,"Nye Mielemaskiner som bruker automatiskdoserte vaskemidler samt, lavstrømsmaskiner."]
[41,"Bruk av klorholdig rengjøringsmiddel ved renhold av basseng (årlig)","D","Utslipp til vann","Tekstil- og renholdssjef","N",2," Forurensning til vann (tungmetaller og miljøgifter)",1,2,"Forurensningsforskriften Kap15A,Påslipp"]
[42,"Bruk av rengjøringsmidler ved oppskuring og boning av bygningsmassen","D","Utslipp av vaskemidler og kjemikalier til vann","Tekstil- og renholdssjef","N",3," Forurensning til vann (tungmetaller og miljøgifter)",2,6,"Forurensningsforskriften","Taski Jontec No 1"]
[43,"Bruk av vaskemidler, avfettingsmidler og ved renhold av bilpark","D","Utslipp til vann","Bygg- og eiendomsjef","N",3," Forurensning til vann (tungmetaller og miljøgifter)",2,6,"Forurensningsforskriften","Oljeskiller ved vaskestasjonene","Påslipp til offentlig avløpsnett - fett og oljeutskiller"]
[null,"Utslipp til grunn"]
[44,"Lekkasje fra olje/dieseltank nedgravd i grunn","D","Utslipp til grunn","Bygg- og eiendomsjef","U",1,"Forurensning til grunn",3,3,"Forurensningsforskriften, Kap 1","Godkjenning av tanker iht forskriftkrav.\nInspeksjon av eksternt firma\nNivåmåling av tankene fast frekvens","Nedgravde oljetanker inkludert tiltakskort"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brann og eksplosjonsvernloven"]
[45,"Lekkasje fra kjemikalietanker (xylen/formalin)Lagring av brannfarlige/miljøfarlige kjemikalier i tankerUtslipp ved skade på tank","D/I","Utslipp til grunn","Bygg- og eiendomsjef","U",2,"Forurensning til grunn",4,8,"Forurensningsforskriften, Kap 2 og kap 18","ROS gjennomført høst 2020, ny ROS gjennomføres 2021. Økt sannsynlighet til 2 fra 2021 pga lekkajse på tank i jan 2022","Håndtering av farlig avfall plassert i xylolrom i Bygg -L-U2_010",null,null,"Utbedre Xylolrommet for å bedre sikkerheten ved en eventuel lekkasje/sprekk på tank"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brann og eksplosjonsvernloven"]
[46,"Bruk av plantevernmidler og gjødsel ved vedlikehold av utemiljø","D","Utslipp til grunn","Bygg- og eiendomsjef","N",2,"Forurensning til grunn",2,4,"Forurensningsforskriften, Kap 2"]
[47,"Vedlikehold av vei ved bruk av salt og sand","D","Utslipp til grunn","Bygg- og eiendomsjef","N",2,"Forurensning til grunn",2,4]